МИНИСТЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГАОУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА»

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

###### РАСЧЕТ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

Методические указания к курсовой работе

и практическим  занятиям по дисциплине

«Строительная теплофизика»

для студентов, обучающихся по программе бакалавриата

по направлению подготовки 270800 «Строительство»

###### Екатеринбург 2018

УДК 624.022

Составители  Ю.И. Толстова, Р.Н. Шумилов

Научный редактор доц., канд. техн. наук  Ю.И. Толстова

РАСЧЕТ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ:  Методические указания к курсовой работе и практическим занятиям / Ю.И. Толстова, Р.Н. Шумилов. Екатеринбург: УрФУ, 2016.  36 с.

В работе дается методика теплотехнического  расчета  наружных ограждений, включающая расчет сопротивления  теплопередаче в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и из условий энергосбережения с учетом последних  изменений строительных норм.

Приведена методика оценки  теплоустойчивости  помещений при различных режимах изменения теплопоступлений от оборудования или систем отопления.

Даются методики расчета влажностного и воздушного режимов ограждений и помещений. Приведенные методики позволяют оценить возможность увлажнения ограждений и рассчитать  потери тепла на инфильтрацию.

Методики расчетов могут быть использованы при  выполнении курсовых и дипломных проектов.

Библиогр.: 6 назв.  Рис. 4.  Табл. 8.  Прил. 7.

Подготовлено кафедрой "Теплогазоснабжение и вентиляция".

У  ФГОУ ВПО «Уральский федеральный

университет», 2016

ВВЕДЕНИЕ

Целями выполнения курсовой работы и практических  занятий по дисциплине "Основы обеспечения микроклимата зданий включая  теплофизику здания" являются усвоение теоретического материала и приобретение навыков анализа соответствия строительных конструкций требованиям  строительных теплотехнических норм.

Курсовая  работа  должна содержать такие же  разделы, как в настоящих методических указаниях.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсовой работы выбираются по номеру задания, определяемому преподавателем. Местонахождение здания и зона влажности по карте, номер и схема  стеновой  панели,  номер и план комнаты, температуры наружного воздуха, продолжительность  отопительного периода приведены в  прил. 1, 2 и 3.

Расчетная температура внутреннего воздуха tв принимается для жилых комнат согласно [1] в холодный период года  равной  +18 оС при температуре холодной пятидневки tн (-30 0С и +20 оС при tн (-30 0С, относительная влажность воздуха    = 55 %.

Капитальные   внутренние   стены выполнены  из   силикатного  кирпича  (плотность    =1800 кг/м3) толщиной 380 мм; внутренние перегородки - из бетонных плит ( =2400 кг/м3) толщиной 100 мм. Отделка внутренних поверхностей стен такая же, как у наружной стеновой панели по заданию. Конструкции перекрытий принимаются по прил. 4. Высота  помещения между отметками полов 3,0 м; высота окна 1,8 м;  высота двери 2,0 м, толщину деревянной двери принять 40 мм.

Теплотехнические показатели строительных материалов (коэффициенты

теплопроводности и теплоусвоения)  приведены в прил. 5  для  условий   эксплуатации  ограждающих конструкций А и Б, определяемых по табл. 1[2].

Условия эксплуатации принимаются с учетом зоны влажности  и  влажностного  режима  помещения по табл. 1. Зоны влажности городов даны в заданиях (прил. 1) .  Влажностный  режим  для жилых зданий - нормальный.

Таблица 1

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим | Условия эксплуатации в зонах влажности |
| --- | --- |
| помещений | 1 - сухая | 2 - нормальная | 3 - влажная |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный | Б | Б | Б |

- ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ

Согласно строительным нормам [2], общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  Rо следует принимать  по условиям энергосбережения с проверкой соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. При расчётах реконструируемых исторических зданий  и производственных зданий со значительными  тепловыделениями допускается  принимать общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  Rо не менее требуемого сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.

2.1. Требуемое сопротивление теплопередаче

Сопротивление теплопередаче    является наименьшим, при котором обеспечивается допустимая  по санитарно-гигиеническим требованиям  минимальная температура  внутренней поверхности ограждения при расчетной зимней температуре наружного воздуха, и рассчитывается по формуле:

,				(1)

| где | - | требуемое сопротивление теплопередаче, м2 оС / Вт; |
| --- | --- | --- |
|  | n - | поправочный коэффициент на расчетную разность температур, зависящий от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху; для наружных стен согласно [2] n = 1; |
|  | tв - | расчетная температура внутреннего воздуха, оС; |
|  | tн - | расчетная температура наружного воздуха, равная температуре холодной пятидневки, оС; |
|  | t н - | нормируемый температурный перепад (разность) между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены, принимаемый по табл.2; |
|  | в - | коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, принимаемый по [2] для гладких внутренних поверхностей равным 8,7 Вт/(м2. оС). |

Таблица 2

Значения нормируемого температурного перепада  t н

|  | Значения t н, оС |
| --- | --- |
| Назначение зданий | для наружных стен | для покрытий и чердачных перекрытий | для перекрытий над подвалом и проездами |
| Жилые, лечебные, детские | 4 | 3 | 2 |
| Общественные, административные, бытовые | 4,5 | 4 | 2,5 |
| Производственные с сухим и нормальным режимом | tв - tр , но не > 7 | 0,8(tв - tр) но не > 6 | 2,5 |
| Производственные с влажным режимом | tв - tр | 0,8(tв - tр) | 2,5 |

Примечание.   tр - температура точки росы при расчетных значе-

ниях tв и относительной влажности воздуха   в.

Требуемое сопротивление теплопередаче окон  принимается согласно [2] в зависимости от разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки (tв - tн) по табл. 3. Значение выбранного сопротивления теплопередаче и соответствующую ему конструкцию остекления следует привести в пояснительной записке.

Для общественных и производственных зданий значения окон и фонарей также принимаются по [2].

Таблица 3

Значения  и конструкции остекления для окон жилых зданий

| (tв - tн ), оС | , м2 .оС / Вт | Тип остекления |
| --- | --- | --- |
| До 25 | 0,18 | Одинарное |
| Свыше 25 до 44 | 0,39 | Двойное в спаренных переплетах и однокамерные стеклопакеты |
| Свыше 44 до 49 | 0,42 | Двойное в раздельных переплетах и двухкамерные стеклопакеты |
| Свыше 49 | 0,53 | Однокамерные и двух камерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием |

2.2. Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения

Сопротивление  теплопередаче  по  условиям  энергосбережения  принимается по табл. 4 в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода   В :

В = (tв - tоп ) Zоп,

где     tоп - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС;

Zоп - продолжительность отопительного периода, сут.

2.3. Определение толщины утепляющего слоя

Расчетное сопротивление теплопередаче  ограждающей конструкции принимается равным большему из полученных значений и  .  Из уравнения (2) находится термическое сопротивление слоя утеплителя   Riут , по величине которого можно определить толщину утепляющего слоя конструкции:

= 1 /в +R1+…+ Riут + …+ Rn +1/н	,			(2)

где R1 … Riут … Rn - термические сопротивления  отдельных слоев  ограждающей конструкции, определяемые для всех слоев (за исключением воздушных прослоек) как  Ri = (i / (i , м2. оС / Вт.      Термическое сопротивление замкнутых вертикальных воздушных  прослоек  при  толщине   0,03...0,05 м можно принять согласно [2]     Rвп = 0,16 м2  оС / Вт;

(i - толщина  i -го слоя, м;

(i - коэффициент теплопроводности материала i -го слоя,   Вт/(м. оС);

н - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции; для зимних условий согласно [2] для  поверхностей, соприкасающихся с наружным воздухом, н =23 Вт  /(м2 .оС).

Таблица 4

Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения

| Назначение зданий | Тысяч градусо-суток B | Сопротивление теплопередаче , м2 .оС / Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | стен | покрытий | перекрытий неотапли- ваемых помещений | окон |
| Жилые, | 2 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,35 |
| лечебные, | 4 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,40 |
| детские | 6 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,45 |
|  | 8 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,50 |
|  | 10 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,55 |
|  | 12 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,60 |
| Общественные | 2 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 0,33 |
|  | 4 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,38 |
|  | 6 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,43 |
|  | 8 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,48 |
|  | 10 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,53 |
|  | 12 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,58 |
| Производственные | 2 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,21 |
|  | 4 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,24 |
|  | 6 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,27 |
|  | 8 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,30 |
|  | 10 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,33 |
|  | 12 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,36 |

- соответствует указанному в СП [2] сопротивлению теплопередаче по условиям энергосбережения

Пример 1.  Для наружной трехслойной стеновой панели жилого дома

(рис. 1) определить толщину слоя утеплителя δ2ут из керамзитобетона.

Исходные данные

Температура внутреннего воздуха

tв = 20 оС, температура наружного воздуха tн = - 28 оС, средняя температура наружного воздуха за отопительный период tоп = - 7,8 оС, продолжительность отопительного периода 280 суток. Зона влажности – 2, условия эксплуатации по табл. 1 – Б.

Решение

По прил. 2 найдём значения коэффициентов теплопроводности   материалов

слоёв, Вт/(м. оС): 1- кирпичная кладка, λ1 = 0,81; 2 - керамзитобетон,    λ2 = 0,31; 3 - штукатурка,   λ3 = 0,81.

Величина градусосуток отопительного периода составляет

В = (tв - tоп ) Zоп = (20 + 7,8) 280 = 7784 град. * сут.

По табл. 3 находим сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения = 2,4 м2. оС /Вт. и принимаем его в качестве расчетного сопротивления теплопередаче. Уравнение (2) примет вид

2,4 = 1/8,7 + 0,125/0,81 + δ2ут / 0,31 + 1/23.

Из последнего соотношения находим δ2ут = 0,589 м и округляем до величины 0,6 м.

3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Тепловой режим помещения,  как правило, нестационарный. Это связано с изменениями  температуры  наружного воздуха,  теплоотдачи систем отопления, тепловыделений от оборудования, теплопоступлений от солнечной радиации. Нестационарность теплового режима помещений необходимо учитывать  в следующих случаях:

| - | при аварийных отключениях систем теплоснабжения и отопления; |
| --- | --- |
| - | при регулировании центральных систем отопления пропусками, а также при печном отоплении; |
| - | при обосновании необходимости дежурного отопления в период между рабочими сменами; |
| - | при учете периодических теплопоступлений от солнечной радиации. |

При уменьшении теплопоступлений воздух в помещении начинает охлаждаться и его температура со временем  уменьшается. Этому препятствует теплоотдача в помещение всех ранее нагретых поверхностей ограждающих конструкций,  которые обладают теплоаккумулирующими свойствами.

Способность ограждающих конструкций  помещения уменьшать колебания температуры внутреннего  воздуха при периодических тепловых потоках называется   теплоустойчивостью   помещения.

Оценку теплоустойчивости помещения  производят  по  величине амплитуды колебания  температуры  внутреннего  воздуха. При регулировании систем центрального  отопления  допустимая  амплитуда колебания температуры воздуха в  помещении Аtв составляет ( 1,5  оС, при печном  отоплении  ( 3 оС. При аварийном режиме и дежурном отоплении  температура  внутреннего  воздуха не должна опускаться ниже + 5 оС,  а допустимая  амплитуда изменения температуры внутреннего воздуха не должна превышать величину (tв  ( 5) / 2.

В курсовой работе необходимо определить амплитуду изменения температуры внутреннего воздуха для заданной комнаты при регулировании работы системы центрального отопления пропусками при tн = 0 оС. Режим регулирования  принять  следующий:  m = 3  часа  -  натоп (система  отопления  работает),

n = 3 часа - пропуск (система отопления отключена).

Величина Аtв рассчитывается по формуле

Аtв = ( 0,7 MQср / (BiFi ,				(3)

| где | M = (Qмакс(Qмин)/2Qср - | коэффициент неравномерности теплоотдачи |
| --- | --- | --- |
|  |  | нагревательных приборов; |
|  | Qмакс - | максимальная теплоотдача нагревательных приборов, равная теплопотерям через наружные ограждения при температуре наружного воздуха в момент отключения отопления, Вт; |
|  | Qмин - | минимальная теплоотдача нагревательных приборов, равная нулю при отключении отопления, Вт; |
|  | Qср - | средняя во времени теплоотдача нагревательных приборов, Вт; Qср = (m Qмакс + n Qмин) / (m + n); |
|  | m , n - | время работы и отключения системы отопления, ч ; |
|  | (BiFi - | теплопоглощение внутренних поверхностей ограждающих конструкций, Вт/ оС. |

Коэффициенты теплопоглощения В внутренних поверхностей ограждений в Вт/(м2(оС) находятся по формуле

B = 1/(1/(в + 1/Yв) ,				(4)

| где | (в | - | коэффициент тепловосприятия поверхности со стороны периодического теплового воздействия, Вт/(м2(оС); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yв | - | коэффициент теплоусвоения этой поверхности, Вт/(м2(оС). |

Способ определения величины Yв зависит от положения границы слоя  резких колебаний температуры. Отметим, что слой резких колебаний - это слой, прилегающий  к  поверхности  со стороны периодического теплового воздействия.  На другой стороне его амплитуда колебания температуры составляет  половину максимального  значения на поверхности ограждения. Установлено, что инерционность слоя резких колебаний численно равна единице (DРК = 1). Здесь используется показатель инерционности D, определяемый как D = R S, где S - коэффициент теплоусвоения материала, Вт/(м2. оС).

Нужно иметь в виду, что коэффициент теплоусвоения материала слоя конструкции S, Вт/(м2 .оС), зависит от периода изменения теплового потока:

,					(5)

где	( - коэффициент теплопроводности материала по условиям эксплуатации

А или Б, Вт/(м .оС);

с - удельная теплоемкость, Дж/(кг(0С);

( - плотность, кг/м3;

Z - период изменения теплового потока, ч.

При использовании коэффициентов теплоусвоения материалов S24 для периода изменения теплового потока Z = 24 часа по прил. 5 значения коэффициентов теплоусвоения материалов для других значений Z могут быть определены по формуле

.					(6)

Если тепловая инерция первого от внутренней поверхности слоя ограждающей конструкции D1 = R1S1 ( ( (рис. 2,а), граница слоя резких колебаний температуры находится в пределах первого слоя ограждения. В этом случае затухание колебаний температуры по толщине ограждения определяется только теплотехническими свойствами материала первого слоя и Yв = S1.

Если тепловая инерция первого слоя D1 < 1, следует рассчитать тепловую инерцию второго слоя D2 = R2S2 и определить тепловую инерцию первых двух слоев D1+D2. При  D1 + D2 > 1 граница слоя резких колебаний температуры находится в пределах второго слоя конструкции (рис. 2,б) и на затухание колебаний температуры оказывают влияние теплотехнические свойства материалов и первого и второго слоев. Поэтому

,					(7)

Для других случаев положения границы слоя резких колебаний температуры величина Yв может быть определена по методике, приведенной в [3]. При этом  определение  Yв  начинается  с  внутренней поверхности (n - 1)-го слоя, где n - число слоев, имеющих (D > 1 (рис. 2,в).

Коэффициент теплоусвоения (n - 1)-го слоя равен

,				(8)

где	Rn-1 - термическое сопротивление (n - 1)-го слоя, м2(0С/Вт;

Sn-1, Sn - коэффициенты теплоусвоения материалов (n - 1) -го и n - го слоев,

м2( Вт/ 0С.

Затем определяется коэффициент теплоусвоения поверхности (n - 2)-го слоя					,			(9)

пока не дойдем до 1-го слоя ограждения, коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности которого равен искомому

.				(10)

Если тепловая инерция всей ограждающей конструкции меньше единицы ((D < 1 (рис. 2,г)), находим коэффициент теплоусвоения поверхности n-го слоя

.				(11)

Для (n-1)-го слоя имеем

.				(12)

Далее расчет продолжается по формуле (9).

Исходные данные для расчета теплопоглощения заносятся в табл. 5. При подготовке исходных данных для удобства расчетов необходимо придерживаться следующих правил:

1) для ограждений одинаковой конструкции принять суммарную площадь внутренней поверхности;

2) несколько одинаковых слоев, разделенных воздушными прослойками, считать одним слоем с суммарной толщиной;

3) для указания вида ОК можно использовать условные обозначения: НС - наружные стены; ПЛ - пол; ПТ - потолок; ВС -внутренние стены и перегородки; ДО - двери одинарные; остекление: ОО - одинарное, ДО - двойное; ТО - тройное.

Подготовленные исходные данные необходимо согласовать с преподавателем.

Таблица 5

Исходные данные для расчета

| Вид | Площадь | 1-й слой | 2-й слой |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК | F, м2 | (1, м | (1, Вт/(м(0С) | S1, Вт/(м2(0С) | (2, м | (2, Вт/(м(0С) | S2, Вт/(м2(0С) |

Результаты расчета теплопоглощения ограждающими конструкциями помещения заносятся в табл. 6.

Таблица 6

Результаты расчета теплопоглощения

| Вид ОК | D1 | YВ, Вт/(м2(оС) | В, Вт/(м2(оС) | BF, Вт/ оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

После расчета теплопоглощения по формуле (3) определяется величина Аtв и сопоставляется с допустимым значением. Следует сделать вывод о возможности применения данного режима отопления.

4. ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДЕНИЯ

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции должно быть не ниже требуемого, определяемого по теплотехническим нормам [2].

Расчет возможного влажностного режима заданной конструкции ограждения предлагается провести, исходя из стационарного режима и учитывая только диффузию водяных паров через ограждение [2,3]. В результате расчета необходимо сделать вывод о возможности конденсации водяных паров в толще ограждения.

Сначала необходимо найти распределение температуры по толщине ограждения при температуре наружного воздуха tн, равной температуре наиболее холодной пятидневки tхп. Искомые температуры можно определить аналитическим или графическим методом.

В первом случае расчет выполняется по формуле

,				(13)

или                         ,				(14)

где	(x- температура в сечении x, 0C;

tв- расчетная температура внутреннего воздуха, оC;

Rо- общее сопротивление теплопередаче ограждения,  м2(оC /Вт;

- сумма термических сопротивлений на участке от воздуха помещения до рассматриваемого сечения, м2(оC /Вт;

q = (tв-tн)/Rо - теплопотери через 1 м2 поверхности стены, Вт/м2.

Пример 2. Найти распределение температур по толщине трехслойного ограждения (см. пример 1).

Исходные данные

Термические   сопротивления  слоев  следующие:   R1  =  0,154;  R2 = 1,9;

R3 = 0,031 м2(оC /Вт. Сопротивление тепловосприятию на внутренней поверхности Rв = 1 / (в = 0,115 м2(оC /Вт,     сопротивление    теплоотдаче   на   наружной   поверхности Rн = 1 / (н = 0,043 м2(оC /Вт, tв = 20 оС, tн = – 28 оС.

Решение

Общее сопротивление теплопередаче

= 0,115+0,154+1,9+0,031+0,043 = 2,24 м2(оC /Вт.

Теплопотери через 1 м2 поверхности стены    q = (20 + 28) / 2,24 = 21,4 Вт/м2.

Для расчета температуры внутренней поверхности ограждения (в сумма термических сопротивлений на участке от воздуха помещения до внутренней поверхности стены равна Rв .Тогда

(в = 20 ­ 21,4(0,115 = 17,5 оС.

Температура на границе первого и второго слоев

(1 = 20 – 21,4(0,115+0,154) = 14,2 оС.

Аналогично для остальных температур:

(2 = 20 - 21,4 (0,115+0,154+1,9) = - 26,5 оС.

(н = 20 - 21,4 (0,115+0,154+0,9+0,031) = - 27,1 оС.

Эта же задача может быть решена графическим методом (рис. 3). На миллиметровой бумаге по горизонтальной оси откладываются значения термических сопротивлений Rв, R1, ..., Rн в масштабе 1 м2 .оС/Вт = 10 см, а по вертикальной оси - значения температур в масштабе 10 оС = 1 см. Со стороны Rв наносится точка tв, а со стороны Rн - точка tн  , которые  соединяются прямой линией.

Значения температур на границах слоев определяются точками пересечения наклонной линии изменения температуры с вертикальными линиями, проходящими через границы термических сопротивлений соответствующих слоев.

График изменения температуры по толщине ограждения наносится также на чертеж ограждения, выполненный в масштабе 1:5 (рис. 4,а). На чертеже в нижней части строится шкала значений парциальных давлений водяных паров в масштабе и производится построение линии максимальных парциальных давлений Е, значения которых определяются в зависимости от температур  в слоях ограждения   по формуле М.И. Фильнея [6] в диапазоне температур 0...100 оС :

,				(15)

где   Е - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па;

t - температура пара (воздуха), оС.

Учитывая криволинейный характер зависимости Е от температуры, рекомендуется определять Е в трех точках каждого материального слоя ограждения.

График изменения действительных парциальных давлений водяных паров по толщине ограждения может быть построен по вычисленным их значениям в характерных точках ограждения:

,					(16)

или

.				(17)

Здесь  ев, ен - действительные парциальные давления водяных паров во внутреннем и наружном воздухе, Па:   ев = (вЕв;	ен = (нЕн;

(в, (н - относительная влажность внутреннего и наружного воздуха (0,6 и

0,8 соответственно);

Ев, Ен - максимальное парциальное давление водяного пара,

рассчитанное при температурах tВ и tН соответственно, Па;

Rпо- общее сопротивление паропроницанию ограждения, м2(ч(Па/мг;

- сумма сопротивлений паропроницанию на участке от внутренней

поверхности ограждения до рассматриваемого сечения, м2(ч(Па/мг;

m = (eв - ен)/Rпо- расход пара, проходящего через 1 м2 поверхности

ограждения, мг/(м2(ч).

Общее сопротивление паропроницанию принятой конструкции ограждения состоит из сопротивлений паропроницанию отдельных слоев конструкции ограждения:     Rпо = Rп1+...+Rпn,    где    Rпi  = δi/μi  - сопротивление паропроницанию слоя ограждения; (i - толщина слоя ограждения, м; (i - коэффициент паропроницаемости материала слоя, мг/(м(ч(Па), принимаемый по табл. 7.

Для воздушных прослоек и минеральной ваты сопротивления паропроницанию и воздухопроницания принять равными 0.

Если линии е и Е на чертеже пересекаются, то в ограждении возможна конденсация водяных паров. Заключение о возможности конденсации водяных паров необходимо включить в пояснительную записку.

Таблица 7

Физические характеристики строительных материалов

|  | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| Наименование материала | паропроницания (, мг/(м(ч(Па) | воздухопроницания i *10 3, кг/(м(ч(Па) |
| Штукатурка известково-песчаная Штукатурка сухая Листы асбестоцементные Кирпичная кладка Бетон Газобетон Плиты древесно - волокнистые Пенополиуретан Мрамор | 0,09 0,08 0,03 0,11 0,13 0,11 0,12 0,05 0,008 | 0,11 0,50 0,03 60 0,005 0,05 3,0 1,0 80 |

5. ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ

Под влиянием ветра и теплового напора через щели, поры, неплотности, имеющиеся в наружных ограждениях, в помещения может проникать наружный воздух. Это явление, называемое инфильтрацией, приводит к увеличению затрат на отопление, так как часть тепла идет на нагревание инфильтрующегося воздуха. С целью уменьшения и наиболее точного учета этих затрат производят проверку соответствия ограждающих конструкций требованиям строительных норм по инфильтрации и расчет количества тепла на нагревание проникающего в помещение воздуха.

При выполнении расчетов в этом разделе количество этажей в здании принять равным 10, а номер этажа расчетного помещения - по последней цифре номера задания.

5.1. Проверка ограждающих конструкций на инфильтрацию

Требуемое сопротивление инфильтрации для стен и окон определяется по формулам [2]:

,					(18)

,				(19)

| где |  | - | требуемое сопротивление инфильтрации для стен, м2(ч(Па/кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | требуемое сопротивление инфильтрации для окон, м2(ч(Па/кг; |
|  | (( | - | разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па; |
|  | G Н | - | нормативная воздухопроницаемость: для стен G Н = 0,5 кг/(м2(ч); для окон G Н = 6 кг/(м2(ч) [3]. |

Разность давлений воздуха, под действием которой происходит инфильтрация, определяется по формуле

,			(20)

где	H	 - высота здания, принимаемая равной 30 м;

(Н, (В - удельный вес наружного и внутреннего воздуха, Н/м3:

( = 3463 / (273+t) при подстановке tН для (Н и tВ для (В;

v  -    скорость ветра по [5], для расчетов принять ( = 5 м/с.

Рассчитанные значения сопоставляются с фактическими значениями , определяемыми в зависимости от вида ограждения.

Для наружных стен фактическое сопротивление воздухопроницанию определяется как

Rи,нс = Rи1+Rи2+...+ Rиn,

где	Rи1, Rи2, ..., Rиn- сопротивления воздухопроницанию слоев ограждения, определяемые как RИ = ( / i, м2(ч(Па/кг; ( - толщина слоя ограждения, м; i- коэффициент воздухопроницания материала слоя, кг/(м(ч(Па), принимаемый по табл. 7.

Для заполнений окон сопротивление воздухопроницанию принимается по табл. 8.

Таблица 8

Сопротивление воздухопроницанию световых проемов

| Наименование светового проёма | Количество уплотненных притворов | Rи, м2(ч(Па2/3/кг |
| --- | --- | --- |
| Одинарное и двойное остекление в спаренных переплётах | 1 | 1,19 |
| Двойное остекление в раздельных переплётах | 1 2 | 1,33 1,74 |
| Тройное остекление в раздельных и спаренных переплетах | 1 2 3 | 1,37 2,02 2,57 |

На основании сопоставления значений требуемых и фактических сопротивлений воздухопроницанию проверяется выполнение условий

Rи,нс ≥ ;	Rи,ок ≥

и делается вывод о соответствии запроектированной конструкции действующим нормативам. При необходимости уточняется тип заполнения светового проема по табл. 7.

5.2. Расчет затрат тепла на инфильтрацию

В этом разделе работы необходимо определить затраты тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха, затраты тепла на компенсацию тепловых потерь через наружные ограждения (стены и окна) и определить долю затрат тепла на инфильтрацию от общих теплопотерь помещения.

Расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха Qи определяется по формуле, приведённой в  [1]:

,

где	с  - удельная теплоемкость воздуха; с = 1000 Дж/(кг(оС);

Gнс, Gок- расходы воздуха, инфильтрующегося через наружные стены

и окна, кг/(м2(ч);

Fнс, Fок- площади наружных стен и остекления, м2;

Анс, Аок- коэффициенты, учитывающие действие встречного теплового

потока; Анс = 0,8; А ок = 0,6;

tв - температура внутреннего воздуха,0С;

tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем

отопления и вентиляции в холодный период года, принимаемая равной

средней температуре наиболее холодной пятидневки (tн = tхп),0С.

Фактический расход инфильтрующегося воздуха рассчитывается для наружных стен и остекления по формулам:

;		,

где	(РФ- фактическая разность давлений воздуха, Па;

Rи,нс; Rи,ок- фактические сопротивления инфильтрации.

Фактическая разность давлений находится по выражению

∆Pф = (H – h)(γн – γв) + 0,05 γн v2(Cн – Cз) k ,

где	h- расстояние от уровня земли до оси рассчитываемого ограждения, м;

CН, С3- значения ветровых коэффициентов на наветренной и заветренной

сторонах здания по [6]; в расчетах принять Сн = 0,8; С3 = – 0,6;

k - коэффициент, учитывающий высоту здания и тип местности по [5];

в расчетах принять k = 1.

После определения Qи следует рассчитать потери тепла через наружные ограждения расчетного помещения Qтп:

Qтп = Qтп,нс + Qтп,ок  = (Fнс/Rо,нс + Fок/Rо,ок)(tв – tн),

где	Rо,нс; Rо,ок- общие сопротивления теплопередаче для наружных стен  и остекления, принимаемые по данным раздела 2.

Общие теплопотери расчетного помещения Qоравны сумме теплопотерь

через наружные ограждения и потерь тепла на инфильтрацию:

Qо = Qтп + Qи,

а доля затрат тепла на инфильтрацию в общих теплопотерях составит Qи/Qо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. | Свод правил СП 60. 13330.12. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Актуализированная редакция СНИП 41-01-2003. Введён 01.01.2013. М.: Минрегион России, 2012. 80с. |
| --- | --- |
| 2. | Свод правил СП 50. 13330.12. Тепловая защита зданий: Актуализированнаяредакция СНиП 23-02-2003. Введён 01.01.2013. М.: Минрегион развития Росии, 2012. 78с. |
| 3. | Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания /К.Ф. Фокин. М.: Стройиздат, 2007. 319 с. |
| 4. | Свод правил СП 131.13330.2012. Строительная климатология. М.: Минрегионразвития Росии. 2013. 113 с. Введён 1 янв. 2013года. |
| 5. | СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. М.: АПП ЦИТП, 1986. 36 с. |
| 6. | Толстова Ю.И., Шумилов Р.Н. Основы строительной теплофизики : уч. пособие. Екатеринбург: изд. УрГУ. 2014. 214 с. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Варианты заданий

|  |  |  |  | Температура наружного воздуха, 0С | Продолжи-тельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | Номер схемы стеновой панели (по прил.2) | Номер плана комнаты (по прил.3) | Город и зона влажности по карте [2] | холодной пятидневки, tХП | средняя за отопительный период, tОП | отопитель-ного периода, ZОП, сут |
| 1 | 1 | 1 | Архангельск 1 | -31 | -4,7 | 251 |
| 2 | 2 | 2 | Астрахань 3 | -23 | -1,6 | 172 |
| 3 | 3 | 3 | Чара 3 | -46 | -15,6 | 267 |
| 4 | 4 | 4 | Н. Новгород 2 | -30 | -4,7 | 218 |
| 5 | 5 | 5 | Краснодар 3 | -19 | 1,5 | 152 |
| 6 | 6 | 1 | Рязань 2 | -27 | -4,2 | 212 |
| 7 | 7 | 2 | Магнитогорск 3 | -32 | -9,3 | 169 |
| 8 | 8 | 3 | Нерчинск 3 | -44 | -15,1 | 230 |
| 9 | 9 | 4 | С.-Петербург 1 | -26 | -2,2 | 219 |
| 10 | 10 | 5 | Казань 1 | -32 | -5,7 | 218 |
| 11 | 1 | 1 | Воронеж 3 | -26 | -3,4 | 199 |
| 12 | 2 | 2 | Грозный 3 | -18 | -0,4 | 218 |
| 13 | 3 | 3 | Екатеринбург 3 | -35 | -6,4 | 228 |
| 14 | 4 | 4 | Иркутск 3 | -37 | -8,9 | 241 |
| 15 | 5 | 5 | Омск 3 | -37 | -9,5 | 220 |
| 16 | 6 | 1 | Уфа 3 | -35 | -6,6 | 216 |
| 17 | 7 | 2 | Белгород 3 | -23 | -2,2 | 196 |
| 18 | 8 | 3 | Псков 2 | -26 | -2,0 | 212 |
| 19 | 9 | 4 | Братск 2 | -43 | -10,3 | 245 |
| 20 | 10 | 5 | Мурманск 1 | -27 | -3,3 | 281 |
| 21 | 1 | 1 | Новгород 2 | -27 | -2,6 | 220 |
| 22 | 2 | 2 | Ростов 2 | -22 | -1,1 | 175 |
| 23 | 3 | 3 | Пермь 2 | -35 | -6,4 | 226 |
| 24 | 4 | 4 | Тайшет 3 | -40 | -8,5 | 244 |
| 25 | 5 | 5 | Смоленск 2 | -26 | -2,7 | 210 |
|  |  |  |  | Температура наружного воздуха, оС | Продолжительность |
| Номер варианта | Номер схемы стеновой панели (по прил.2) | Номер плана комнаты (по прил.3) | Город и зона влажности по карте [2] | холодной пятидневки, tхп | средняя за отопительный период, tоп | отопительного периода, Zоп, сут |
| 26 | 6 | 1 | Калининград 1 | -18 | 0,8 | 195 |
| 27 | 7 | 2 | Челябинск 3 | -28 | -7,8 | 219 |
| 28 | 8 | 3 | Ульяновск 3 | -31 | -5,7 | 213 |
| 29 | 9 | 4 | Минусинск 3 | -40 | -7,2 | 235 |
| 30 | 10 | 5 | Брянск 2 | -26 | -2,6 | 206 |
| 31 | 1 | 1 | Вологда 2 | -31 | -4,8 | 228 |
| 32 | 2 | 2 | Курск 2 | -26 | -3,0 | 198 |
| 33 | 3 | 3 | Волгоград 3 | -25 | -3,4 | 182 |
| 34 | 4 | 4 | Улан-Удэ 3 | -37 | -10,6 | 235 |
| 35 | 5 | 5 | Сочи 1 | -3 | 6,4 | 90 |
| 36 | 6 | 1 | Благовещенск 2 | -34 | -11,5 | 212 |
| 37 | 7 | 2 | Красноярск 3 | -39 | -7,8 | 239 |
| 38 | 8 | 3 | Владивосток 1 | -24 | -4,8 | 201 |
| 39 | 9 | 4 | Томск 2 | -40 | -8,8 | 234 |
| 40 | 10 | 5 | Новосибирск 3 | -39 | -9,1 | 227 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схемы  ограждающих конструкций

Примечания.

1. Нумерация слоев ограждающих конструкций со стороны помещения.

2. На схемах приведены только те элементы конструкций, которые необходимы для теплотехнического расчета.

3. Плотности материалов ρ указаны в кг/м3, толщина слоя ( - в мм, (i ут - толщина утепляющего слоя, которую предстоит определить на основании теплотехнического расчета.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| 1,5 - штукатурка известково-песчаная (( = 1600); 2,4 - кладка из глиняного кирпича (( = 1600); 3 – пенополиуретан (( = 80) | 1 - сухая штукатурка (( = 800); 2,6 - железобетон (( = 2500); 3,5 - воздушная прослойка; 4 – маты минераловатные прошивные (( = 350) |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| 1- штукатурка известково-песчаная (( = 1600); 2 - газобетон (( = 400) | 1 - сухая штукатурка (( = 800); 2 - керамзитобетон (( = 600); 3 - облицовочная плитка из мрамора (( = 2800) |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| 1 - сухая штукатурка (( = 800); 2,4 - железобетон (( = 2500); 3 - минераловатные плиты жесткие (( = 300) | 1 - асбестоцементный лист (( = 1800); 2 - минераловатные плиты мягкие (( = 200); 3 - железобетон (( = 2500) |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| 1 - штукатурка известково-песчаная (( = 1600); 2 - кладка из глиняного кирпича (( = 1800) | 1,4 -асбестоцементный лист (( = 1800); 2 - минераловатные плиты мягкие (( = 100); 3 - воздушная прослойка |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| 1,4 - штукатурка известково-песчаная (( = 1600); 2 - кладка из силикатного кирпича (( = 1800); 3 – газобетон (( = 400) | 1,7 -асбестоцементный лист (( = 1800); 2,4,6 - плиты древесно-волокнистые (( = 200); 3,5 - воздушная прослойка |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Планы жилых комнат

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Схемы перекрытий

1. Чердачное перекрытие (покрытие)

2. Междуэтажное перекрытие

Перекрытие над неотапливаемым подвалом

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Теплофизические характеристики материалов

| Наименование | Плотность, | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации А или Б |
| --- | --- | --- |
| материала | (, кг/м3 | теплопроводности (, Вт/(м(0С) | теплоусвоения S, Вт/(м2(0С) |
|  |  | А | Б | А | Б |
| 1. Железобетон | 2500 | 1,92 | 2,04 | 18,0 | 17,0 |
| 2. Бетон на гравии | 2400 | 1,74 | 1,86 | 16,8 | 17,9 |
| 3. Керамзитобетон | 800 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 |
| 4. Газо- и пенобетон | 400 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 |
| 5. Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0,76 | 0,93 | 9,6 | 11,1 |
| 6. Известково- песчаный раствор | 1600 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 |
| 7. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 |
| 8. Кирпичная кладка из глиняного кирпича | 1800 1600 | 0,70 0,58 | 0,81 0,70 | 9,2 8,08 | 10,1 9,23 |
| 9. Кирпичная кладка из силикатного кирпича | 1800 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 |
| 10. Облицовочная плитка из мрамора | 2800 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 |
| 11. Сосна и ель поперек волокон | 500 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 |
| 12. Плиты древесно-волокнистые | 200 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 |
| 13. Минераловатные плиты | 350 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 |
| То же | 300 | 0,09 | 0,09 | 1,32 | 1,44 |
| То же | 200 | 0,08 | 0,08 | 1,01 | 1,11 |
| То же | 100 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 |
| 14. Пенополиуретан | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 |
| 15. Асбестоцементный лист | 1800 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 |
| 16. Стекло оконное | 2500 | 0,76 | 0,76 | 10,80 | 10,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Сопротивления

теплопередаче центральной части стеклопакетов, м2 *оС/Вт

| Вид стеклопакета | Однокамерные стеклопакеты | Двухкамерные стеклопакеты |
| --- | --- | --- |
| Из стекла без покрытий с заполнением воздухом | 0,34 – 0,35 | 0,46 -0,53 |
| Из стекла без покрытий с заполнением аргоном | 0,36 – 0,37 | - |
| Из стекла с низкоэмиссионным покрытием с заполнением аргоном | 0,76 – 0,79 | 0,78 – 1,05 |
| Из стекла с низкоэмиссионным покрытием с заполнением криптоном | 0,86 – 0,82 | 1,73 – 1,67 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Варианты задач для практических занятий

1. В котором из четырех слоев ограждающей конструкции находится граница слоя резких колебаний температуры? Исходные данные:

| № | Толщина (, | Коэффициенты для материалов слоев |
| --- | --- | --- |
| слоев | мм | теплопроводности (, Вт/(м ((С) | теплоусвоения S, Вт/(м2((С) |
| 1 2 3 4 | 10 50 100 10 | 1,0 0,5 0,4 1,0 | 10 7 5 10 |

2. Определить температуру точки росы  tр воздуха в помещении, если температура    воздуха   в помещении   tв = 22 (С,   его   относительная влажность    (В = 60 %.

Парциальные давления насыщенных водяных паров:

t, (C		12	14	16	18	20	22

E, кПа	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6

3. Определить теплопотери Q через ограждающую конструкцию при температуре внутреннего воздуха tв= 20 (С, температуре внутренней поверхности стены

(в = 16 0С, коэффициенте тепловосприятия (в = 10 Вт/(м2(оС),   площади стены

F = 5м2.

4. Определить сопротивление воздухопроницанию 1 м2 стеновой панели и затраты тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха при температуре внутреннего воздуха tв = 20 оС, температуре наружного воздуха tн = - 30 (С, перепаде давлений воздуха (Р = 50 Па,   расходе    инфильтрующегося    воздуха

Gи = 2 кг/(м2(ч). Удельная теплоемкость воздуха c = 1000 Дж/(кг(оС).

5. В результате расчета для стеновой однослойной панели получены величины сопротивлений теплопередаче требуемого  = 1,5 м2(оС/Вт и по условиям энергосбережения = 2,0 м2(0С/Вт. Выбрать расчетное сопротивление теплопередаче и определить необходимую толщину стены при коэффициенте тепловосприятия  (в = 10 Вт/(м2(0С), коэффициенте теплоотдачи (н = 20 Вт/(м2(оС) и коэффициенте теплопроводности ( = 0,2 Вт/(м(оС).

6. Определить количество водяных паров, проходящих через 1 м2 поверхности однослойной стеновой панели, если толщина стены ( = 0,5 м; коэффициент паропроницаемости материала стены μ = 0,1 мг/(м..ч..Па); относительная влажность воздуха в помещении (В = 60 % ; парциальное давление насыщенных  водяных  паров Ев = 2 кПа при  температуре  воздуха в помещении tв= 20 оС; для наружного воздуха (Н = 90 % , Ен = 0,6 кПа.

7. Определить термическое сопротивление однослойной стены при температуре наружного воздуха tн = - 30 оС,  температуре  наружной  поверхности стены

(Н = - 29 оС,   коэффициенте   теплоотдачи   (н = 20 Вт/(м2(оС) и температуре внутренней поверхности (в = 11 оС.

8. Определить расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха при его расходе 0,03 кг/с, температуре внутреннего воздуха tв = 18 0С, температуре наружного воздуха  tн = -22 0С, удельной теплоемкости с = 1000 Дж/(кг(оС).

9. Определить температуру наружной поверхности стены (Н, если температура внутренней поверхности (в= 12 0С, термическое сопротивление однослойной стены R = 0,6 м2(оС/Вт, плотность теплового потока q = 30 Вт/м2.

10. Определить тепловую инерцию двухслойной ограждающей конструкции при следующих характеристиках слоёв:

(1 = 100 мм;		(1= 0,5 Вт/(м(оС) ;		S1 = 8 Вт/(м2(оС) ;

(2 = 140 мм;		(2= 0,7 Вт/(м(0С) ;		S2 = 10 Вт/(м2(оС).

11. Из теплового баланса чердака найти температуру воздуха в нем tx и определить теплопотери через чердачное перекрытие при температуре воздуха в помещении tв =18 0C, температуре наружного воздуха tн = - 22 оC. Сопротивления   теплопередаче  и   площади   перекрытия и кровли: Ro,пк = 2 м2(оС/Вт; Fпк = 30 м2;

Ro,кр = 0,5 м2(оС/Вт;   Fкр = 60 м2.

12. Определить теплопотери через 10 м2 однослойной стеновой панели и толщину стены при tв = 20 оС, tн = -30оС. Коэффициенты теплообмена на внутренней   поверхности   (в = 10 Вт/(м2(оС),   на   наружной    поверхности

(н = 20 Вт/(м2(оС),    температура   внутренней   поверхности   (в = 16 0С, коэффициент теплопроводности материала ( = 0,5 Вт/(м(оС).

13. Температура точки росы воздуха в помещении tр = 14 оС при температуре воздуха tв = 20 оС. Определить относительную влажность воздуха. Парциальные давления насыщенных водяных паров:

t, оC		12	14	16	18	20	22

E, кПа	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6

14. Определить расход инфильтрующегося воздуха Gи через 1 м2 стеновой панели и затраты тепла на его нагревание при расчетных температурах внутреннего воздуха  tв = 20 оС, наружного воздуха   tн = - 26 оС, разности давлений    воздуха (Р = 150 Па,   сопротивлении   инфильтрации    Rи = 750 м2(ч(Па/кг, удельной теплоемкости воздуха с = 1000 Дж/(кг(оС).

15. Толщина  слоя  резких  колебаний температуры в однослойном ограждении (ркт = 50 мм. Определить коэффициент теплоусвоения S материала конструкции при коэффициенте теплопроводности его ( = 0,75 Вт/(м(оС).

16. Термическое сопротивление однослойной стены R = 1,85 м2(оС/Вт. Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 20 оС, температура наружного воздуха

tн = - 30 0С,  коэффициенты  теплообмена  на  внутренней  поверхности

(в = 10 Вт/(м2(оС), на наружной  (н = 20 Вт/(м2(оС). Определить теплопотери через 10 м2 поверхности стены, а также температуры на внутренней и наружной поверхности.

17. Из теплового баланса чердачного помещения найти температуру воздуха в нем  tx и определить теплопотери через чердачное перекрытие при температуре   воздуха   в помещении   tв = 20 оC,   температуре наружного воздуха     tн = - 20 оC. Сопротивления теплопередаче и площади перекрытия и кровли:

Ro,пк =   1 м2(оС/Вт,	Fпк = 10 м2; Ro,кр = 0,5 м2(оС/Вт, Fкр = 20 м2.

18. Определить общее сопротивление теплопередаче однослойной стены при температуре внутреннего воздуха tв = 20 оС, температуре наружного воздуха

tн = -36 оС, температуре внутренней поверхности стены (в = 14 оС, коэффициенте теплообмена на внутренней поверхности (в = 8 Вт/(м2(оС).

19. Для условий задачи 16 определить, будет ли происходить конденсация водяных паров на внутренней поверхности стены при относительной влажности воздуха в помещении (в = 67 %. Парциальные давления насыщенных водяных паров:

t, оC		12	14	16	18	20	22

E, кПа	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВЕДЕНИЕ .……………..………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ .………..……………………………………………… | 3 |
| 2. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ………… | 4 |
| 2.1. Требуемое сопротивление теплопередаче …………………………... | 4 |
| 2.2. Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения ….. | 6 |
| 2.3. Определение толщины утепляющего слоя ………………………….. | 7 |
| 3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ……………………………………… | 8 |
| 4. ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДЕНИЯ ……………………………………. | 13 |
| 5. ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ ……………………………………………………... | 16 |
| 5.1. Проверка ограждающих конструкций на инфильтрацию ………….. | 17 |
| 5.2. Расчет затрат тепла на инфильтрацию ………………………………. | 18 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………..……………………… | 21 |
| Приложение 1. Варианты заданий ...…………………………………….…… Приложение 2. Схемы ограждающих конструкций ...…………………….… Приложение 3. Планы жилых комнат ..……….……………………………... Приложение 4. Схемы перекрытий ………….……………………………….. Приложение 5. Теплофизические характеристики строительных материалов …….………………………….….. Приложение 6. Сопротивление теплопередаче современных конструкций стеклопакетов …….………………………….….. Приложение 7. Варианты задач для практических занятий ……….………... | 23 25 28 29 30 31 31 |

# РАСЧЕТ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

Составители: 	Толстова Юлия Исааковна

Шумилов Рудольф Николаевич

Редактор	И.В.Коршунова

Подписано в печать 09.10.2000				Формат 60х84  1/16

Бумага типографская		Офсетная печать		Усл. печ. л. 1,86

Уч.-изд. л. 1,53			Тираж 100 экз.		Заказ 284	Цена "С"

Издательство УГТУ-УПИ

620002, Екатеринбург, Мира, 19

# Text boxes

Рис. 1. Схема стеновой панели:

1 –  кирпичная   кладка   из   глиняного   кирпича  (ρ = 1800 кг/м3);

2  – керамзитобетон (ρ = 800 кг/м3);

3 – известково-песчаная   штукатурка  (ρ = 1600 кг/м3)

Рис. 2. К определению коэффициента теплоусвоения внутренней поверхности Yв: а – D1 ≥ 1; б –D1 + D2 ≥ 1; в - ∑ Di ≥ 1;

∑ Di < 1; - - - граница слоя резких колебаний температуры;

δрк – толщина слоя резких колебаний температуры

Рис. 3. Определение температур в ограждении

графическим методом

Рис. 4. Распределение температуры (а) и парциального давления водяного пара (б) по толщине ограждения